Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома г. КОНАКОВО,ул.ЖИЛКООП,д.9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) межевание не проводилось

3. Серия, тип постройки информация в тех. паспорте отсутствует

4. Год постройки 1926

5. Степень износа по данным государственного технического учета 40%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта 1972

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 0

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания 0

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 0

18. Строительный объем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1715 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками \_\_\_\_\_\_\_473,5\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 404,5\_\_\_ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_69,0\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

20. Количество лестниц \_\_\_\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_69 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров \_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) \_275\_\_ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_926 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. | Фундамент | Бутовый ленточный | Удовлетворит. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые брёвна | Удовлетворит. |
| 3. | Перегородки | деревянные | Удовлетворит. |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | Удовлетворит. |
|  | междуэтажные | Деревянные | Удовлетворит. |
|  | подвальные | нет |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Шиферная по стропилам | Удовлетворит. |
| 6. | Полы | дощатые | Удовлетворит. |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | 2-х створчатые | Удовлетворит. Удовлетворит. |
|  | двери | филенчатые | Удовлетворит. |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Масляная | Удовлетворит. |
|  | наружная | масляная | Удовлетворит. |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны напольные | Нет | Удовлетворит. |
|  | электроплиты | Нет | Удовлетворит. |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания | Да | Удовлетворит. |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | Да | Удовлетвор. |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | открытая | Удовлетвор. |
|  | холодное водоснабжение | централизованное | Удовлетвор. |
|  | горячее водоснабжение | Централизованное | Удовлетвор. |
|  | водоотведение | Централизованное | Удовлетвор. |
|  | газоснабжение | Централизованное | Удовлетвор. |
|  | отопление (от внешних котельных) | Централизованное | Удовлетвор. |
|  | отопление (от домовой котельной) | Централизованное | Удовлетвор. |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца | деревянные | Удовлетвор. |
| Элементы благоустройства |
| Детская площадка | - | Имеется  |
| Спортивная площадка | - | Не обустроена  |
| Другое | - | Не имеется |