1. Адрес многоквартирного дома г. Конаково ул.Гоголя 13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) межевание не проводилось

3. Серия, тип постройки информация в тех. паспорте отсутствует

4. Год постройки 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 47%

7. Год последнего капитального ремонта 1972

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 0

9. Количество этажей 2(два)

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания 0

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 0

18. Строительный объем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3552 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_823,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_747,1 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_ кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном дом\_\_76,4 кв.м

20. Количество лестниц \_\_\_\_2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_76,4\_\_\_ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0\_ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3785 кв.м.\_

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |
| 1. | Фундамент | | Бутовый ленточный | Удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | | Кирпичные | Удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | | кирпичные | Удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия | |  |  |
|  | чердачные | деревянные | Удовлетворительное |
|  | междуэтажные | деревянные | Удовлетворительное |
|  | подвальные | нет |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | | шиферная | Удовлетворительное |
| 6. | Полы | | деревянные | Удовлетворительное |
| 7. | Проемы | |  |  |
|  | окна | 2-створчатые | Неудовлетворительное |
|  | двери | филенчатые | Удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка | |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка побелка | Удовлетворительное |
|  | наружная | Штукатурка окраска | Удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | | | |
|  | ванны напольные | Да | Удовлетворительное |
|  | электроплиты | Нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование | Да | Удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Да | Удовлетворительное |
|  | сигнализация | Нет |  |
|  | мусоропровод | Нет |  |
|  | лифт | Нет |  |
|  | вентиляция | естественная | Удовлетворительное |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | | | |
|  | электроснабжение | централизованное |  |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Из отопительной системы | Удовлетворительное |
|  | водоотведение | Централизованное | Удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | Удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы |  |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Элементы благоустройства | | | |
| Детская площадка | - | Имеется |
| Спортивная площадка | - | Не обустроена |
| Другое | - | 0 |