"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО УК " Жилфонд"

_(подписано)__С.Н. Кирилин

«_01__»______08______2014 г.

Перечень мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО  УК" Жилфонд" ) на 2014-2018гг

| N п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |
| 1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1)Рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны (аналогичные устройства) | Единовременно, по мере выявления (определения) необходимости и при соответствующем технико-экономическом обосновании |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Ежегодно |
| 3 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы | По мере необходимости в результате проведения не реже одного раза в год периодического осмотра |
| 4 | Замена, модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4) рациональное использование тепловой энергии; 5) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные трубопроводы, арматура | По мере необходимости в результате проведения не реже одного раза в год периодического осмотра |
| 5 | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1) Поддержание температурного режима в помещениях (устранение преторов); 2) экономия тепловой энергии в системе отопления; 3) упрочение эксплуатации радиаторов | Шаровые запорные радиаторные вентили | Единовременно, по мере выявления (определения) необходимости и при соответствующем технико- экономическом обосновании |
| 6 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Единовременно (при наличии технической возможности для установки при- боров учета) |
| 7 | Утепление кровли | 1) Уменьшение протечек и промерзания конструкций; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы чердачных конструкций | Тепло-, водо-, пароизоляци- онные материалы и др. | По мере необходимости в результате проведения не реже одного раза в год периодического осмотра, при соответствующем технико- экономическом обосновании |
| Система горячего водоснабжения |
| 8 | Ремонт изоляции и трубопроводов системы горячего водоснабжения (далее - ГВС) в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляци- онные материалы | По мере необходимости в результате проведения не реже одного раза в год периодического осмотра |
| 9 | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4) рациональное использование тепловой энергии и воды; 5) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные трубопроводы, арматура | По мере необходимости в результате проведения не реже одного раза в год периодического осмотра |
| 10 | Установка коллективного (об-щедомового) прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Единовременно, (при наличии технической возможности для установки приборов учета) |
| 11 | Организация мероприятий по установке и обслуживанию ин-дивидуального прибора учета горячей воды в помещениях МКД, не относящихся к обще-домовому имуществу. Прове-дение разъяснений о необходимости экономии ресурса. | Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме; стимулирования потребителей к более бережному и экономному расходования ресурсов | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Единовременно, (при наличии технической возможности для установки приборов учета) |
| Система холодного водоснабжения |
| 12 | Замена трубопроводов и арма-туры системы холодного водо-снабжения (далее - ХВС) | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4) рациональное использование воды; 5) экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | По мере необходимости в результате проведения не реже одного раза в год периодического осмотра |
| 13 | Установка коллективного (об-щедомового) прибора учета ХВС | Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета холодной воды, внесенный в государственный реестр средств измерений |  | Единовременно, при наличии технической возможности установки прибора |
| 14 | Организация мероприятий по установке и обслуживанию ин-дивидуального прибора учета холодной воды в помещениях МКД, не относящихся к обще-домовому имуществу. Прове-дение разъяснений о необходимости экономии ресурса. | Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме; стимулирования потребителей к более бережному и экономному расходования ресурсов | Прибор учета холодной воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Единовременно (при наличии технической возможности для установки приборов учета) |
| Система электроснабжения |
| 15 | Замена ламп накаливания большей мощности в местах общего пользования на лампы накаливания меньшей мощности | 1) Экономия электроэнергии; | Лампы накаливания | На первом этапе (до проведения иных мероприятий по энергосбережению) |
| 16 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) Экономия электроэнергии 2) улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, све- тодиодные лампы, иные энер-гоэффективные и энергосбе-регающие лампы | 1) по мере выхода из строя действующих светильников для ламп накаливания из строя; 2) по требованию собст-венников при выделении соответствующих источников финансирования работ; 3) по решению управляющей компании |
| 17 | Установка на светильники уличного освещения фотореле | Экономия электроэнергии | фотореле (датчики освещен-ности) | Единовременно, в 2014--2016 году |
| 18 | Замена дуговых ртутных ламп (ДРЛ) уличного освещения мощности 250 на энергосберегающие лампы (при необходимости, переустановка самих светильников) | Экономия электроэнергии | компактная люминесцентная лампа КЛЛ мощностью 50-100 Вт | Единовременно, в 2014-2016 году |
| Дверные и оконные конструкции |
| 19 | Заделка, уплотнение и утепле-ние дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение авто-матического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, про-кладки, полиуретановая пена, автоматические дверные до-водчики и др. | По мере необходимости в результате проведения не реже одного раза в год периодического осмотра |
| 20 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | По мере необходимости в результате проведения не реже одного раза в год периодического осмотра |
| 21 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | По мере необходимости в результате проведения не реже одного раза в год периодического осмотра |
| 22 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | По мере необходимости в результате проведения не реже одного раза в год периодического осмотра |
| Стеновые конструкции |
| 28 | Утепление потолка подвала | 1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляци-онные материалы и др. | По мере необходимости в результате проведения не реже одного раза в год периодического осмотра, (при наличии технико-экономического обоснования) |
| 29 | Заделка межпанельных и ком-пенсационных швов | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "теплый шов"; герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | По мере необходимости в результате проведения не реже одного раза в год периодического осмотра |
| 30 | Утепление наружных стен . | 1) Уменьшение промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "вентилируемый фасад"; реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др | По мере необходимости в результате проведения не реже одного раза в год периодического осмотра (при наличии технико-экономического обоснования), по решению собрания собственников помещений |

Примечание:

1.Указанные мероприятия не являются обязательными для многоквартирных домов признанных аварийными и необорудованных централизованными коммунальными ресурсами.

2.Источником финансирования проведения мероприятий по настоящему Перечню являются дополнительные к плате за содержание и ремонт жилья средства собственников помещений, которые они обязаны оплачивать для обеспечения несения бремени указанных затрат (ч.4 ст. 12 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - при отсутствии достаточных средств собственники не вправе требовать от Управляющей компании выполнения в полном объеме настоящих мероприятий.